## F-GSO-031_V1
LOGO DEL CLIENTE | PLAN/PROGRAMA TIPO PARA MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS DE UNIDADES DE GENERACIÓN (GE)
PLAN DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA DEL PLAN | AÑO 2012 | [11 empty] | OBS.
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
GENERADORAS
ACOMETIDA
MANTENIMIENTO 1MES (MENSUAL) | MENSUAL
Sistema de válvulas reguladoras/monitoras/bloqueo/alivio (accesorios y válvulas)
Mantenimiento cromatógrafo
Sistema de medición
Sistema de filtración (accesorios y válvulas)
Inspección de Acometida y recinto
MANTENIMIENTO 2 MESES (BIMESTRAL) | BIMESTRAL
Sistema de calentamiento
Sistemas de Control local (RTU)
MANTENIMIENTO 3 MESES (TRIMESTRAL) | TRIMESTRAL
Sistema de medición
MANTENIMIENTO 4 MESES (CUATRIMESTRAL) | CUATRIMESTRAL
Sistema de válvulas reguladoras/monitoras/bloqueo/alivio (accesorios y válvulas)
Sistema de filtración (accesorios y válvulas)
Inspección de Acometida y recinto
MANTENIMIENTO 6 MESES (SEMESTRAL) | SEMESTRAL
Sistema de calentamiento
Mantenimiento de instrumentos (manómetro local, y diferencial de presión)
Control de corrosión-Atmosférica (instalación de gas y recinto)
Verificación de aislaciones
Sistemas eléctricos y auxiliares (Luminaria, medición pozo a tierra, toma corriente)
Mantenimiento cromatógrafo
MANTENIMIENTO 12 MESES (ANUAL) | ANUAL
Sistema de válvulas reguladoras/monitoras/bloqueo/alivio (accesorios y válvulas)
Sistema de filtración (accesorios y válvulas)
Sistema de medición
Sistema de calentamiento
Control de corrosión-Atmosferica (instalación de gas y recinto)
Verificación de aislaciones
Sistemas eléctricos y auxiliares (Luminaria, medición pozo a tierra, toma corriente)
Mantenimiento de instrumentos (manómetro local, y diferencial de presión)
Sistemas de Control local (RTU)
Inspección de Acometida y recinto
NOMBRE DE LA ACOMETIDA: |  | AÑO 2012 MAR: NOMBRE :
DIRECCION: |  | AÑO 2012 MAR: IG - 03 N° :
CUENTA CONTRATO: |  | AÑO 2012 MAR: FIRMA Y SELLO :
[8 empty] | Leyenda |  | Programado |  | P
[10 empty] | Ejecutado |  | E
Notas: 1. Para aquellas actividades de mantenimiento basadas en condición como el control de corrosión, cambio de elementos filtrantes, etc., el Consumidor declara que son realizadas tomando en cuenta la instrumentación o inspecciones que considere necesaras para garantizar su buena ejecución, siendo de su entera responsabilidad cualquier mal funcionamiento, daño o perjuicio a los elementos de la Acometida o instalacion interna que deriven de malas prácticas o incumplimiento de las mismas. 2. Este documento puede ser utilizado como modelo para solicitar aprobación del plan definido por el instalador Interno, así como Declaracion Jurada o Reporte de cumplimiento del mismo en el ejercicio de la la ejecución de los Mantenimientos. 3. Las actividades detalladas en los mantenimientos, tienen caracter enunciativo más no limitativo, por lo que los consumidores podrán incluir o modificar dicha lista tomando en cuenta que Cálidda se reserva el derecho de aprobar dichos planes o programas conforme a la regulación vigente. 4. No están incluídas actividades de Mantenimiento correctivo, responsabilidad del Consumidor como resultado de sus actividades de inspección y mantenimiento preventivo entre otros.
F-GSO-031_V1 |  | AÑO 2012 MAR: Fecha de Vigencia: 06/08/2012